湖南广播电视大学

云教室装修改造工程招标公告

经学校研究决定，将对远教楼430房进行省级云教室改造，现向社会邀请具有资质单位参与该项目的投标。

- 一、工程名称

湖南广播电视大学云教室装修改造工程。

- 发包方式

包工包料，投标报价为总价包干。

- 三、工程概况及招标范围

省级云教室位于远教楼430室，建筑面积约130㎡；按国家开放大学的要求，装修改造成云教室。具体内容包括：

- 1、拆除教室内原有墙面、吊顶、部分设备；

- 2、根据要求墙面镶贴隔音、吸音板（款式、颜色在预算范围内，由学校指定），造型墙见效果图、施工图；

- 3、铝龙骨矿棉吸音板吊顶；

- 4、灯具为嵌入式软膜格栅灯；

- 5、地面铺设胶毯2.5-3mm厚；

- 6、主席台处提高12cm高，双层木楞铺设复合地板；

- 7、主席台处设置铝合金嵌入式轨道移动幕布，便于开会，达到一厅多用的功能（见效果图）；

- 8、定制logo及广告字（材质在预算范围内，由学校指定）；

- 9、插座（地插、空插）、开关及设备所需电源严格按照图纸施工（暗敷），并且及时与使用部门沟通，增加工程量，以满足使用要求及不必要的二次费用。

- 具体招标范围见施工图和招标文书。

- 四、投标单位资质要求

1、建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质，或室内装饰企业乙级及以上施工资质。

2、本次比选不接受联合体投标。

- 五、报名方式

- 持单位介绍信（原件）、企业资质证书（复印件盖章）、营业执照（复印件盖章）及安全生产许可证（复印件盖章）到湖南广播电视大学远教楼323办公室进行书面登记。开标时上述证件带原件验证。

- 六、工程和质量要求

工期 45 天，质量应符合上述要求。

七、投标文件编制要求

1、投标人可根据自己的管理水平、市场行情，通过预算自主确定最终的投标价格。投标价含材料、安装、税金、意外伤害保险。

2、按2014年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》及其配套文件计算；

3、取费标准按湘建价[2014]113号文《湖南省建设工程计价办法》中工程量清单单价法计价。

八、报价方承担风险范围

1、周边环境的影响；

2、政策变化因素；

3、物价调整因素；

4、文明施工及安全措施。

九、付款方式

维修工程不支付备料款，整个工程竣工验收合格后支付合同价款的85%；待审计完成后付至审定工程总价的95%，留审定工程总价款的5%作为工程质保金，质保期1年。

十、评标办法

根据公平公正的原则，从以往工程质量及售后服务等综合因素，合理低价中标的原则。若未中标，校方不负责做任何解释。

十一、标书递交

1、标书递交时间即开标时间，逾期未到作为自动放弃处理。

2、地址：远教大楼二会议室。

十二、采购文件售价及投标保证金

1、中标后交履约保证金2000元，竣工验收合格后无息退还。（不收现金，转帐支付，银行帐户见招标文件）

2、招标文件每份售价 300 元人民币，在远教楼二楼计财处交纳，售后不退（支持银联卡缴纳）

3、投标单位因参加投标书发生的一切费用，全部由投标单位自理。

十三、报名时间和开标时间及地点

1、投标报名截止时间：2015年5月14日上午12:00。

2、开标时间及地点：另行通知。

十四、采购人联系方式

名称：湖南广播电视大学

地址：长沙市青园路168号。

项目联系人：陈老师，联系电话：0731-82821708  13808472168

监督电话：0731—82821717

湖南广播电视大学

2015年5月6日